Silfradent – vibrátory VIB 15 a VIB 24

Tento návod je součástí výrobku. V případě dotazů týkajících se výrobku kontaktujte:

Silfradent

Via G. Di Vittorio, 35-37

47018 S. Sofia (Forli) Italia

tel: #39 543 970684

fax: #39 543 970770

Podrobnosti o přístroji najdete na registračním štítku na zadní straně přístroje.

Upozornění: Přemístěním štítku se záruka automaticky stává neplatnou. Pokud by informace přestávaly být čitelné, požádejte Silfradent o další kopii registračního štítku.

# Úvod

Výrobek, který jste zakoupili, byl vyroben v souladu se všemi zákony a příslušnými předpisy.

Silfradent vám děkuje za zakoupení tohoto výrobku a je rád, že jste se stali součástí jeho početné klientely.

Výrobek, který jste zakoupili, byl vyroben vysoce kvalifikovaným personálem s dlouholetými zkušenostmi.

Pečlivě si pročtěte následující instrukce, abyste se zakoupeným výrobkem zacházeli správně a bez problémů.

# Účel návodu

Silfradent sepsal tento návod pro pomoc uživateli přístroje, pro zjednodušení nastavení a zacházení.

Každý přístroj je opatřen kopií návodu a obsažené instrukce jsou v souladu se správným a bezpečným zacházením.

Instrukce, které Silfradent vynechal, se vztahují k činnostem, které mohou být provedeny pouze odborným technikem oprávněným výrobcem.

Před jakýmkoliv zacházením s přístrojem si obsluha musí nejprve pozorně přečíst tento návod a porozumět všem instrukcím v jednotlivých kapitolách.

Takto zarámovaný text vyžaduje zvláštní pozornost, protože se týká upozornění na nebezpečí.

Tento návod nemůže nahradit znalosti odborníka, ale poskytuje potřebné informace. Pokud to však bude nutné, měli byste kontaktovat kvalifikovanou osobu.

Návod je nedílnou součástí zařízení a musí být uchován, dokud bude přístroj užíván.

Návod uchovávejte na bezpečném suchém místě blízko přístroje, aby byl v případě potřeby po ruce. Při poškození či zničení návodu si vyžádejte od výrobce novou kopii.

# Upozornění

DŮLEŽITÉ!!!

Silfradent vypracoval tuto příručku pro správné zacházení s přístrojem.

Silfradent neručí za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s přístrojem.

Kopie tohoto návodu je součástí každého přístroje.

Pro správné zacházení se ujistěte, že dodržujete instrukce.

Přístroj může být užíván jen k tomu, k čemu je podle návodu určen.

Neshoda s instrukcemi v návodu povede k okamžitému ukončení záruky.

U každé žádosti uveďte datum nákupu, typ přístroje a sériové číslo vyznačené na zadní straně přístroje. Přemístění tohoto štítku povede k okamžitému ukončení záruky.

Všechny technické detaily udávají informace o přístroji. Společnost Silfradent má právo na upravení aktuálního návodu bez okamžitého povinného oznámení zákazníkovi.

# Úvod

Tento návod se týká přístrojů VIB 15 – 24, vibrátorů s vertikálním vibrováním a regulací vibrací.

# Silfradent vám děkuje za vaši volbu!!

Následující instrukce vám pomohou správně užívat přístroj.

Před vybalením přístroje se ujistěte, že žádná jeho součást nechybí.

Po opatrném vybalení přístroje položte všechny jeho části na stůl a ujistěte se, že nebyly během přepravy poškozeny. Pokud některé části poškozeny byly, ihned kontaktujte prodejce. Také se ujistěte, že byly z přístroje odstraněny všechny balicí materiály.

Nyní postupujte dle instalačních instrukcí v tomto návodu.

# Příslušenství

- Bezpečnostní normy CE

- Návod k použití

- Záruční list

# Bezpečnostní opatření

Důležité – vibrátory jsou přístroji pro zubní laboratoř.

Důležité – přístroj je určen pouze k užití v dentální oblasti.

Přístroj může být užíván jen kvalifikovanými osobami seznámenými s účelem použití přístroje.

Uživatel je povinen dodržovat následující pokyny:

- Přístroj položte na rovný a stabilní povrch.

- Při zjištění závady na přívodním kabelu či na zásuvce okamžitě ukončete práci s přístrojem.

- Při práci s přístrojem použijte ochranné brýle a ochranný štít.

Přistroj vytváří vertikální vibrace, které jsou regulovány otočným regulátorem na přední straně přístroje.

Přístroj je napájen napětím 220V, musí být dodržována všechna bezpečnostní pravidla.

# Popis

Vibrátory VIB 15 a VIB 24 jsou vyrobeny z kovu, do nějž jsou zapuštěny všechny součásti přístroje zajišťující vibrace. Vibrační pohyb je přenášen na pracovní plochu. Ta je vyrobena z měkké pryže se zaoblenými vnitřními úhly pro snadnější čištění.

Přístroj má velký povrch pro zajištění lepší stability.

Na přední straně přístroje se nachází hlavní spínač, výstražná kontrolka a otočný regulátor vibrací.

# Instalace

Po vybalení zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k poškození přístroje. V případě zjištěné závady kontaktujte dodavatele. Obal přístroje uschovejte pro případný další transport.

Zapojte přívodní kabel do elektrické sítě. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku na zadní straně přístroje.

Zkontrolujte správnou elektroinstalaci.

## Nastavení přístroje

Přístroj je automaticky nastaven od výrobce. Stačí ho zapojit do elektrické sítě.

# Použití a údržba

Vibrátory VIB 15 a VIB 24 jsou určeny k výrobě sádrových odlitků a jejich opravám. Díky vibracím pracovní plochy přístroje nejsou v odlitku žádné vzduchové bubliny.

Vibrátory neobsahují žádné součásti, které by se rychle opotřebovávaly, nedojde-li však k narušení elektrických kontaktů (např. u otočného regulátoru vibrací či hlavního spínače na přední straně přístroje.)

Ujistěte se, že přívodní kabel není nijak poškozen.

# Nejběžnější technické problémy

# Pokud přístroj nefunguje, zkontrolujte, zda je správně zapojen do elektrické sítě. Zkontrolujte, zda jste přístroj správně zapnuli. Pokud ani nyní přístroj nefunguje, pravděpodobně je poškozen hlavní spínač. Pro opravu kontaktujte odpovědnou kvalifikovanou osobu.

# Bezpečnostní informace

Nikdy neupravujte elektrický oběh přístroje, při případné poruše kontaktujte odpovědnou kvalifikovanou osobu.

Před čištěním přístroj vždy vypněte.

Dodržujte obvyklé bezpečnostní instrukce (normy CE).

# Technické údaje

Napětí: 230 V +/- 15%

Frekvence: 50/60 Hz

Příkon: 120 W (VIB 15), 320 W (VIB 24)

Rozměry (šířka x hloubka x výška): 15 x 18 x 10 cm (VIB 15), 26,5 x 16 x 11 cm (VIB 24)

Rozměry pracovní plochy: 13 x 15 cm (VIB 15), 23,5 x 14,5 cm (VIB 24)

Hmotnost: 2,7 kg (VIB 15), 4,2 kg (VIB 24)

Pojistka: 1,25 AT (VIB 15), 3 AT (VIB 24)

# Údržba

Přístroj nevyžaduje žádné zvláštní zacházení pro správný provoz.

Chromované části jsou odolné vůči korozi a zaručují dlouhodobý chod přístroje.

Pokud přístroj dlouhou dobu nepoužíváte, měl by být uskladněn na bezpečném a suchém místě.

Přístroj přikryjte vhodnou látkou pro ochranu před prachem a vlhkostí.

# Likvidace

Materiály užité k výrobě přístroje jsou pro životní prostředí částečně škodlivé, a proto musí být při likvidaci přístroje brána v potaz určitá pravidla.

Materiál třiďte podle druhu (např. železný materiál, pryž, plast…).

Protože některé součástky přístroje jsou velmi malé, mohou představovat před likvidací určité riziko.

Upozornění

Součástky uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat, mohou pro ně být nebezpečné.

Při používání přístroje a jeho likvidaci dodržujte příslušné platné normy, v případě potřeby kontaktujte oprávněné specializované společnosti.