ISOACRYL

(Návod k použití)

- izolační tekutina na bázi alginátu

- izoluje sádru od sádry a pryskyřici od sádry

- vyrábí se ve dvou barvách, modré, která je univerzální a oranžové, která je určená k izolaci při polymeraci pryskyřice v kyvetě.

Postup:

Oranžový isoacryl se nanese v jedné vrstvě štětcem a nechá se zaschnout.

Modrý isoacryl se nanáší ve dvou vrstvách a opět se nechá zaschnout.