ISODENT

izolační roztok

Výrobce:
SpofaDental a.s., Markova 238, CZ–506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:
alginát sodný, benzoan sodný, fosforečnan sodný, formaldehyd, destilovaná voda

Charakteristika:
Isodent je alginátový roztok určený k izolaci sádrových forem.  Předností přípravku je jeho izolační schopnost i k částečně neodmaštěnému povrchu sádrové formy.

Použití:
Potřebné množství Isodentu se odlije do menší nádobky a plochým štětcem se rozetře na ještě teplou sádrovou formu (cca 40 °C). Roztok se nanáší ve slabé vrstvě. Pokud je nutno nátěr opakovat, provádí se teprve po zaschnutí nátěru prvního.

Varování:
S přípravkem se doporučuje pracovat v digestoři. Odpařování formaldehydu při případném vdechování škodí zdraví.

Skladování:
V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Upozornění:

Nevystavovat přípravek teplotám pod bodem mrazu. Při nižších teplotách hrozí znehodnocení přípravku.

Doba použitelnosti:
1 rok

Balení:

250 g