PNEUMATICKÉ DLÁTKO SILFRADENT

Návod k použití

Příslušenství:

Pneumatické dlátko

Vrták 7 mm

Vrták 9 mm

Vrták 9 mm

Pouzdro na dlátko

Manuál

Certifikát kvality

Popis:

Pneumatické dlátko se používá při práci se sádrou k dekyvetaci. Ve srovnání s mechanickými dlátky je jemnější a manipulace s ním je jednodušší. Je důležité kontrolovat sílu použitou při práci s vrtákem. Výkon je závislý na vzrůstajícím tlaku vzduchu a na individuální vynaložené síle.

Instalace:

Při dodání dbejte na opatrné zacházení při transportu. Pokud je výrobek poškozen okamžitě informujte prodejce.

Nástroj je dodán tak, aby se dal okamžitě použít, napojte ke zdroji vzduchu.

K dennímu očištění nástroje použijte vazelínu a provádějte ve vertikální poloze. Nástroj se musí čistit i když není používán.

Tlak				5/6ATM

Spotřeba vzduchu		40/50 l/min

Ke dlátku je možno doplňkově připojit nožní spínač.